Sciences et Technologies de l'Industrie et du Développement Durable
Projet SIN :
Poulailler d'élevage
Année : 2018 - 2019
SIN :
PREVOST Hugo
AJAVON Ralph
CARPENTIER Jérémy
EE :
GEOFFROY Alexandre
MARCHAND Romain
M. COULÉON
M. MORLET

---
-2-
Sommaire :
Logigramme
Programme
Test – Essais
Problèmes
Conclusion
Problématique
Tache personnelle
Solution
Choix des composants
Présentation des composants
Choix du capteur
Choix de l'affichage
Chaîne d'information/énergie

---
-3-
Problématique :
Assurer la ventilation et l'éclairage
 automatisé d'un poulailler d'élevage,
 afin d'optimiser le développement
 de ses occupants
Tache personnel :
Acquérir et Transmettre le taux de CO2 et
afficher des grandeurs à l'entrée du poulailler.

---
Organisation du projet :

---
Solution :
Diagremme de séquence

---
-6-
Les composant :
MG-811
MQ-135
Gaz Grove

---
-7-
Comparaison :
Besoin :
Taux : 0 → 3 000ppm
Précision : +-100pp
	Prix / (€)	Précision / (ppm)	Intervalle / (ppm)
MG-811	62,39	+-50	400 → 10k
Gas Grove	16,90	+-1~31	400 → 60k
MQ-135	6,20	ID*	ID*
*ID : indéterminé

---
-7-
Choix de l'affichage :
TFT shield
LCD screen
~10€
~30€

---
-8-
Logigramme :

---
-10-
Programme :
Capteur CO2 :
#define MG_PIN (A8)
#define DC_GAIN (8.5)
#define READ_SAMPLE_INTERVAL (50)
#define READ_SAMPLE_TIMES (5)
#define ZERO_POINT_VOLTAGE (2.4/6.9)
#define REACTION_VOLTGAE (0.033)
float CO2Curve[3] = {2.602, ZERO_POINT_VOLTAGE, (REACTION_VOLTGAE/(2.602-3))};
int percentage;
float volts;
volts = MGRead(MG_PIN);
percentage = MGGetPercentage(volts, CO2Curve);
Serial.println(volts) ;
Serial.println(percentage) ;

---
-11-
float MGRead(int mg_pin) {
    int i;
    float v=0;
    for (i=0; i<READ_SAMPLE_TIMES; i++) {
        v += analogRead(mg_pin);
        delay(READ_SAMPLE_INTERVAL);
    }
    v = (v/READ_SAMPLE_TIMES)*5/1024;
    return v;
}
int MGGetPercentage(float volts, float *pcurve) {
   if ((volts/DC_GAIN ) >= ZERO_POINT_VOLTAGE) {
      return -1;
   } else {
      return pow(10, ((volts/DC_GAIN)-
  pcurve[1])/pcurve[2]+pcurve[0]);
   }
}

---
-12-
Test – Essais :
Schéma de montage :
Utilisation d'un capteur similaire au Gaz Grove

---
-13-
Problemes ?
et
Conclusion